## Sheet1
DSA产品性能调查表
生产厂家： |  | 规格型号： | 该机型市场价格区间：
场地要求（根据该机型写出场地的相关要求）
参数类别 | 参数名称 | 具体参数 | 优势 | 是否为专有技术 | 参数说明（如不具备参数名称的功能可以写出机器具备的类似功能）
1. 机架系统 | 1.1 机架类型：
1.2 旋转和滑动轴
1.3 机架位置：
1.4 RAO/LAO
1.5 CRA/CAU
1.6 C型臂运动方式及覆盖范围
1.7 C型臂纵向移动（不含床面移动补偿）覆盖范围
1.8 机架运动方式
1.9 存储机架位置
2. 高压发生器 | 2.1 高频逆变高压发生器, 输出功率
2.2 最大管电流
2.3 最大管电压
2.4 最短曝光时间
3. 球管 | 3.1 液态金属轴承球管
3.2 阳极热容量
3.3 焦点数量
3.4 大焦点及小焦点数据
3.5 小焦点功率
3.6 球管内置栅控技术 ，
4. 数字平板探测器 | 4.1 探测器类型
4.2 最大有效成像视野(边长)
4.3 平板探测器灰阶输出
4.4 平板探测器最小像素尺寸
4.5 平板探测器最高空间分辨率
4.6 物理成像视野种类优势
5. 导管手术床 | 5.1 床承重
5.2 纵向移动范围
5.3 横向移动范围
5.4 床长（不含床面延长版）
5.5 床面倾斜度
6. 控制系统 | 6.1C型臂机架及导管床运动的控制方式
6.2是否具备导管床边控制条，控制台能实现的功能
6.3 床旁是否可实现机架自动位置编码存储及控制等功能，存储位置数量
7. 图像处理系统 | 7.1 实时透视、DA、DSA图像数据存储灰阶范围
7.2 脉冲透视频率选择范围
7.3 具有实时旋转DA、DSA采集功能
7.4 后处理功能
8.图像显示器 | 8.1 医用大屏显示器尺寸
8.2 控制室监视器的数量及类型
9.剂量方案 | 9.1 剂量控制技术类型及与其他品牌相比存在的技术优势
9.2 床旁射线防护帘
9.3 悬吊式射线防护屏
9.4 是否具备实时辐射剂量显示以及结构化剂量报告
10. 测量分析功能 | 10.1 测量分析功能
10.2 冠脉血管分析软件
10.3 自动识别血管轮廓
10.4 是否具备定量分析功能?对狭窄段进行定量分析，包括长度 ，狭窄率 ，血管直径等
10.5 校准功能类型
10.6 冠脉血管分析功能是否可以在床旁控制台实现
11.三维后图像处理工作站 | 11.1 三维图像处理工作站及其优势
11.2 是否具备三维重建工作站硬件和软件
11.3是否具备3D-DSA图像采集、重建、处理功能
11.4 旋转采集数据是否局部自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与的功能？
11.5 是否具有距离测量、体积测量功能
11.6 是否可在床旁进行图像浏览和控制
11.7 是否具有三维自动血管分析
11.8 是否能实现选定三维图像观察角度后机架自动跟踪定位到此投照角度
11.9 是否具备类CT功能
11.10是否具备类灌注功能
11.11 是否具备三维路径图
11.12 是否具备穿刺导航功能
12. 其他需要补充的内容